**Emne:** **Vs:  Gennemgang efter Gigabits arbejde i G/F Godthåb**

﻿

---------- Forwarded message ---------
Fra: **Abena Diana Veiby Kuranchie** <abena@gigabit.dk>
Date: man. 4. maj 2020 08.48
Subject: Fwd: Gennemgang efter Gigabits arbejde i G/F Godthåb
To: <gertdeh@gmail.com>

Hej Niels

Hermed det ønskede referat af gennemgangen med G/F Godthåb den 22/4.

Hav en dejlig dag.

Venlig hilsen / Best Regards

|  |  |
| --- | --- |
| **Abena Diana Veiby Kuranchie****Projektleder** | /var/folders/tb/skdc2hdn3xz0n8hcxhd1zs_h0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/mailsignatur6.jpg |

www: [www.gigabit.dk](http://www.gigabit.dk/)  |   email:  abena@gigabit.dk

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Referat til G/F Godthåb Dato for gennemgang: 22/4 - 2020

Mødested: ​Hellasvej 6

Tommi Hansen, Arbejdsleder, deltog på vegne af Gigabit Aps
Niels deltog på vegne af Foreningen Godthåb
Grundet Covid-19 kunne en repræsentant fra kommunen ikke deltage i dette møde.

Gennemgangen foregik med G/F Godthåb efter vores arbejde med at lægge fibernet ned i området. Under gennemgangen fandt vi frem til nogle fejl og mangler, som er nedfældet nedenfor.
Aftalen er at Gigabit udbedre følgende mangler så hurtigt som muligt:

* ●  Fliser, hvor vi har været fuges efter.
* ●  Hjørnet af Grækenlandsvej/Hellasvej har 2 knækket fliser. Disse samt skæring

skiftes.

* ●  Grækenlandsvej 127: Flise rettes efter kunde tilslutning.
* ●  Hjørnet af Grækenlandsvej/Helikonsvej: Flise ud for brønd skiftes til københavner

flise.

* ●  Helikonsvej 3: 2 asfalt skæringer fuges efter.
* ●  Helikonsvej mellem 11 & 13: Knækket flise skiftes
* ●  Olymposvej 28: Stabil fjernes og udskiftes med muld og græsfrø .

Arbejdet med reetableringen er allerede påbegyndt.

*Skrevet af: Tommi Hansen*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fra: **NG Dehlendorff** <gertdeh@gmail.com>
Date: ons. 6. maj 2020 09.54
Subject: Re: Gennemgang efter Gigabits arbejde i G/F Godthåb
To: Abena Diana Veiby Kuranchie <abena@gigabit.dk>

Hej Abena

Mange tak for referatet.

Jeg vil gerne have føjet til referatet, at de pågældende fejl og mangler er konstateret ud fra Gigabits oplysninger om, hvor de har gravet

Ligeledes at Parcelforeningen Godthåb ikke kan acceptere, at forbræmmerne er skåret op og lappet igen forskellige steder. Der vil vi have lagt ny asfalt i de hele vejlængder, som de så ud før opgravningen startede.

Venligst Niels Dehlendorff

Parcelforeningen Godthåb